## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0092/0029
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 27/10/2022 09:15:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E CORRELATOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO AZUL-MG
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
19368 | 0001 | ADIPÔMETRO: • Sensibilidade de 1mm • Amplitude de leitura de 80mm • Pressão da mola 10g/mm² • Dimensões 24x21 • Molas em Aço Zincado • Peso aproximado de 100 gramas • Dimensões do Produto 28 x 28 x 0,6 cm • Dimensões do visor: 6,0 x 2,5 cm • Sensores de alta precisão • Unidades de peso: kg, lb, • Alimentação: bateria não inclusas • Espessura da plataforma: 0,6 cm de vidro temperado Peso máximo: 180Kg | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8285 |  | 0
19399 | 0002 | Andador: Andador • Capacidade de peso: 130kgs • Confeccionado em alumínio • Manoplas em Borracha • Para usuários entre 1,50m e 2,00m • Ponteira em borracha antiderrapante • Com barra estabilizadora- Duas funções: Fixo/Dobrável ,peso do Andador: 2,6 Kg • Comprimento : 36cm ,largura: 50cm • Altura: 76cm regulável até 95cm Peso: 3kg | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8286 |  | 0
19369 | 0003 | Ar condicionado 12000 BTUS: • Voltagem 220V • Controle remoto • Serpentina em cobre • Tipo de Gás R-410ª • reduz a vibração, proporcionando uma economia de até 60% de energia e refrigeraçã. • Compressor Inverter • Tipo Condensadora Descarga Horizontal (Caixa) • Filtro de proteção ativa Sim • Condensador Horizontal • Capacidade de Climatização 12.000 BTU/h • Controle de temperatura Sim | UND | 3 | 0 | 0 |  | 8287 |  | 0
19397 | 0004 | Ar condicionado 9000 BTUS: • Voltagem 220V • Controle remoto • Serpentina em cobre • Tipo de Gás R-410ª • reduz a vibração, proporcionando uma economia de até 60% de energia e refrigeraçã. • Compressor Inverter • Tipo Condensadora Descarga Horizontal (Caixa) • Filtro de proteção ativa Sim • Condensador Horizontal • Capacidade de Climatização 9.000 BTU/h • Controle de temperatura Sim | UND | 10 | 0 | 0 |  | 8288 |  | 0
19370 | 0005 | Autoclave horizontal de mesa:  Capacidade: 21 L;  Voltagem: 110 V;  Potência: 1100 W;  Frequência: 50/60 HZ;  Temperatura de trabalho: 121ºC a 134ºC;  Pressão de trabalho: 1 kgf/cm³ a 3 kgf/cm³;  Câmara: Ø248 mm (diâmetro) x 42,50 cm (profundidade);  Medidas: 34,80 (altura) x 46,30 (comprim.) x 39,30 (largura) cm; | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8289 |  | 0
19371 | 0006 | Balança antropométrica Adulto: • Material: Aço carbono • Pintura: Epóxi pó • Acabamento: Esmerado • Material da bandeja: Aço carbono • Material dos pés: Borracha • Possui proteção para cargas: Sim • Estadiômetro: Até 2040 m com divisão de 0,5 cm • Pesagem - Capacidade x Divisão: 200 Kg x 50 g • Display / Visor: LED Vermelho de alto brilho • Display de peso: 5 Dígitos (Até 999,99) • Teclado: 4 Teclas de fácil digitação • Tensão: 110/220VCA com tolerância de -15% a + 10% - • Fonte externa • Função: Liga / Desliga / Tara / Zero • Altura da coluna: 120 cm • Antropômetro: Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm • Frequência da rede elétrica: 50/60 Hz • Consumo máximo: 15 w • Temperatura de operação: De 0C a 40C | UND | 4 | 0 | 0 |  | 8290 |  | 0
19372 | 0007 | Balança antropométrica Infantil: • balança com uma concha anatômica de 54x29cm, graduada até 54cm (para medições) e permite pesar bebês de até 15kg, divisão de 5g faz. • fonte BIVOLT 110/220 • homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, o que garante medidas precisas e consistentes, • Capacidade: 15 Kg - Carga Mínima: 100 g - Divisão: 5g - Dimensão da concha (cm): 54 x 29 - Peso bruto: 6,900 kg - Peso Líquido: 5,600 kg - Altura (cm): 26 - Largura (cm): 43 - Comprimento (cm): 55 - Volume (m³): 0,0615 | UND | 3 | 0 | 0 |  | 8291 |  | 0
19373 | 0008 | Bebedouro purificador refrigerado: • Modelo tradicional de bebedouro de pressão, confeccionado em aço inox: • Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas; • Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d`água; • Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; • Tampo em aço inox polido e base em material de plástico (ABS injetado); • Controle manual da temperatura da água com regulagem externa; • Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de micro organismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro. • Grau de Proteção IPX4 • Motor: 120w - 60Hz; • Consumo de Energia (kWh/mês): 4,7 (127v) / 4,4 (220v); • Capacidade Interna: 1,3L • Temperatura de Resfriamento: 10°C; • Vazão Nominal: 40L/h; • Dimensões (LxAxP): 35x108x3 | UND | 10 | 0 | 0 |  | 8292 |  | 0
19401 | 0009 | Cadeira: • Material Composição: • Assento e encosto com espuma injetada 34 mm • Peso recomendado: 110 kg • Conteúdo da Embalagem: 1 cadeira • Altura: 85 cm • Altura encosto: 36 cm • Largura assento: 43 cm • Profundidade assento: 39 cm • Peso líq. aproximado do Produto: 4 kg • Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP 80 cm x 59 cm x 57 cm | UND | 10 | 0 | 0 |  | 8293 |  | 0
19374 | 0010 | Cadeira de rodas para obeso: • Construída em aço; • Estrutura dobrável em duplo X; • Pintura eletrostática epóxi; • Estofamento em nylon acolchoado; Almofada; • Assento reforçado com tiras tensoras especiais; • Rodas traseiras de 24’’, raiadas com pneus cinza, anti-furo; • Rodas dianteiras de 8’’ maciças; Freios bilaterais reguláveis; • Protetores de roupa com aba; • Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura; • Apoios de braços escamoteáveis; • Capacidade para 160 kg; • Largura do assento: 60 cm; | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8294 |  | 0
19400 | 0011 | Caixa amplificada: • Potencia 700W RMS • 2 Entrada para microfones / instrumento • Alça de transporte • Função de prioridade de microfone • Equalizador • Radio FM • Entrada USB | UND | 1 | 0 | 0 |  | 8295 |  | 0
19375 | 0012 | Cardioversor: • Cardioversor/ Desfibrilador com monitor convencional bifasico • Monitor com teclado membrana e Display LCD para visualização de parâmetros e demais configurações • Monitoração em 01 canal de 7 derivações do sinal de ECG • Monitoração da saturação de oximetria (SpO2) – Opcional (S*) • Impressora térmica de alta resolução para registro do ECG e evento assinalados • Função manual para o registro de eventos • Teclado membrana para seleção de energia de 1 a 360J • Possibilidade do uso de pás internas e externas, adulto e infantil • Seleção automática da escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado • Função de sincronismo interno, permitindo o procedimento de cardioversão • Dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete • Tempo de carga máxima (360J) menor que 15 segundos | UND | 1 | 0 | 0 |  | 8296 |  | 0
19376 | 0013 | Carro de emergência: • Fechadura individual de gaveta • Cadeado para fecho geral • Caixas antimicrobianas para gavetas • Bandeja Auxiliar • Caixa desodorizadora perfurada para pastilha desodorizadora, repelente ou desumidificador • Suporte para régua de tomadas • Suporte de Soro • Suporte para prontuário médico • Suporte para Cardioversor/Desfibrilador/Notebook • Suporte para Cilindro de Oxigênio • Suporte para caixa de perfurocortantes • Lixeira antipressão • Suporte para caixa de luvas • Suporte de Dispenser - até 3 unidades • Suporte de Rolos • Suporte de Lençol (útil para mesa de exames clínicos) • Prancha de massagem 580mm x 300mm ou 580mm x 600mm • Suporte para Monitor • Luminária auxiliar para gaveta • Revestimento protetor de tampos (policarbonato ou silicone) | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8297 |  | 0
19377 | 0014 | Central de nebulização: • válvula de ar com 4 saídas, alça para transporte, • suporte para 4 copinhos, bivolt automático (127/220V), isento de óleo, dois motocompressores com pistão oscilante e proteção térmica. • 2 motores elétricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8298 |  | 0
20157 | 0015 | COLORIMETRO MICROPROCESSADOR DIGITAL: , PORTATIL, PARA ANALISE DECLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL ECOMBINADO EM CAMPO OU BANCADA,COM LEITURA DIRETA PRINCIPIO DEANALISE: DPD - DIETIL 1-4 FENILENODIAMINA SULFATO. FONTE DEEMISSAO: LAMPADA DE DIODOEMISSOR DE LUZ (LED). DETECTOR:FOTOCELULA DE SILICIO. DUAS FAIXASDE MEDICAO: 0,00 A 5,00 MG/L E 0,00 A10 MG/L. RESOLUCAO: +/- 0,01MG/L.PRECISAO FOTOMETRICA: DESVIOMENOR QUE 2%. FAIXA DEABSORBANCIA: 0 A 3 A. LEITURA:MANUAL OU AUTOMATICA EM MG/L.AMOSTRAGEM: PROGRAMAVEL.CALIBRACAO AUTOMATICA: DO ZERO(BRANCO). CURVAS DE USUARIO: 2CURVAS COM ATE 20 PONTOSSELECIONAVEIS, PERMITINDO AJUSTEE INSERCAO DE CURVA COMREAGENTES DO USUARIO OUCOMERCIALMENTE DISPONIVEIS.DISPLAY: LCD. SAIDA SERIAL: USBCOMPATIVEL COM SISTEMA UNILIMSSEM NECESSIDADE DE RECURSOADICIONAL.ALIMENTACAO:100~24 0VAC / 5 VDC - 1A E 4 PILHAS AA.ACOMPANHA O EQUIPAMENTO:MALETA PARA TRANSPORTE; 03CUBETAS DE AMOSTRA DE 23,5MM; 01ADAPTADORPARACUBETAQUADRADA DE 10MM; FONTE DEALIMENTACAO 100~240VAC; 4PILHASAA; REAGENTES PARA 100 TESTES DECLORO LIVREE CLORO TOTAL;SOLUCAO PADRAO DE CLORO DE 1000PPM; MANUAL DE INSTRUCOES EMPORTUGUES E CERTIFICADO DE GARANTIA. Verificar se este pedido éseparado e validade MANUAL DE INSTRUCOES EMPORTUGUES;CERTIFICADODE GARANTIA. | UND | 1 | 0 | 0 |  | 8299 |  | 0
19378 | 0016 | Colposcópio: • Micro regulagem de distância. • Distância focal de 300mm. • Aumento fixo de 16 vezes. • Oculares, um fixa e outra ajustável. • Controle da intensidade de luz. • Prático sistema para trocar de lâmpada. • Pés com 3 rodízios. • Diâmetro do campo. de visão: filtro móvel, luz verde. • Distância interpupilar regulável, prisma e lentes. • Alimentação 110/220V. • Altura mínima 85 cm. • Altura máxima 140 cm. • Regulagem de altura. • Lâmpada halógena 20W/6V. • Led 3V x 3W branco quente | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8300 |  | 0
19402 | 0017 | Computador (Desktop-Basico): • Especificação minima: que esteja em linha de produção pelo fabricante • Computador desktop com processador no minimo que possua 4 núcleos , 8 thereads e frequência de 3.0 GHZ; • Possuir 1 disco rígido de SSD 480 GB , memoria RAM de 8 GB em 2 modulos idêntico de 4 GB cada do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior ,operando em modalidade dual CHANNEL. • A placa principal deve ter arquitetura ATX , MICROATX, BTX, ou MICROBTX , conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio • Possuir pelo o menos 1 stot PCI-EXPRESS2.0 x16 ou superior, possuir sistema de derecçãode intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado deverá ser no minimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suporta monitor estemdido possuir no minimo duas saidas de video sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI , display PORT ou DVI. Unidade combinado de gravação de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e perifericos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado , mouse e monitor ) • Devem possuir gradações neutras das cores brancas, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componetes do produto deverão ser novos, sem uso, refroma ou recondicionamento. Garatia de 12 meses . | UND | 10 | 0 | 0 |  | 8301 |  | 0
19403 | 0018 | Computador portátil (notebook): • Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processadorque possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas • widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, • possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 8302 |  | 0
19404 | 0019 | Dea – Desfibrilador: • Alarmes sonoros e visuais: Alarmes de bateria fraca. Auxilio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual. Alimentação: 110/220 volts • Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. Bateria: De Lithium - recarregável de longa duração – Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis. Bateria recarregável Lithium-Ion Standard: Capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10ºC a 60ºC. Carregador de bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules – 50 – 50 – 50 joules. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8303 |  | 0
19379 | 0020 | Dermatoscópio: • Aparelho dotado de lâmpada halógena, • fornece imagens de epiluminação epidérmica cujos resultados são interpretados de acordo com os critérios e sinais dermatológicos, os quais necessitam ser reconhecidos e entendidos pelo examinador; • 2,5 V de iluminação Xenon / halogêneo do campo de exame; • Alta Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação de 10x; • Ocular com foco ajustável para uma escala larga de correção • Controle de intensidade de Luz: Sim - Reostato; • Cabo de força: Metal recartilhado; • Ampliação: 10 vezes sem distorção | UND | 1 | 0 | 0 |  | 8304 |  | 0
19380 | 0021 | Eletrocardiógrafo: • Impressão em formato A4 permite fácil visualização; • Função cópia permite várias impressões de um único paciente; • Baixo custo de impressão Função grade permite o uso de papel fax; • Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); • Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; • Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; • Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; • Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; • Impressora térmica de alta resolução; • Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; • Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); • Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8305 |  | 0
19381 | 0022 | Estetoscópio: • composição do Produto: Borracha e Aço Inox; • Material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; • Material dos Auriculares: Liga Aeroespacial de Diâmetro Amplo / Alumínio Anodizado; • Performance: 6; • Hastes com ângulo confortável e anatomicamente ajustáveis; • Tubo: Super flexível e resistente; • Tipo de olivas: macias, vedação suave; • Olivas extra: Não; • Comprimento: 71cm; • Peso total: 118 gramas; • Peso do auscultador (Métrica): 47 g; • Diâmetro do diafragma: 5,4 x 4,8cm; • Diâmetro do sino ou do diafragma pequeno: 3,4 x 3,2cm; • Não contêm látex de borracha natural. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 8306 |  | 0
19382 | 0023 | Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar: • Base em tripé de tubo de aço quadrado; • Coluna em tubo de aço redondo; • Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; • Altura regulável por meio de manípulo; • Foco protetor em chapa de aço; • Pés com rodízios giratórios de 2"; • Lâmpada led • Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Bi-volt (Lampada Led | UND | 1 | 0 | 0 |  | 8307 |  | 0
19383 | 0024 | Fogão: • Tipo: À Gás • Bocas:6 • Queimadores:6 • Tipo de Acendimento: Automático • Grades:3 • Características do Forno: • Forno auto limpante • Prateleira fixa • Isolamento térmico no corpo do forno • Válvula de segurança no forno • Capacidade de forno:88 litros | UND | 10 | 0 | 0 |  | 8308 |  | 0
19384 | 0025 | Forno de micro-ondas: • Capacidade: 32L • Voltagem: 127V • Potência (w): 1400W • Menu Fit: Sim • Função descongelar: Sim • Função tira odor: Sim • Função potência: Sim • Trava de segurança: Sim • Dimensões do produto (LxAxP): 56 x 36 x 48 cm | UND | 5 | 0 | 0 |  | 8309 |  | 0
19385 | 0026 | Glicosímetro: • Faixa de resultados: 20600mg/dL (1.1 33.3 mmol/L) • Altitude de operação: Até 3048m (10,000 pés) • Temperatura de Operação: 10 40C (50 104F) • Umidade de Operação: 10 90% • Dimensões (AxPxL): 81 X 52 X 16 1 (mm) • Peso: 431g (Incluindo Bateria) • Fonte de Energia: Bateria 3V Litio (CR2032) X 10 | UND | 10 | 0 | 0 |  | 8310 |  | 0
19405 | 0027 | Impressora Multifuncional Laser (colorida): • Tamanho da folha A4, Cor multicor • Saída da impressora, colorido, resolução 5760 x1440 DPI • Tensão de alimentação AC 100 V - 240 V • Conectividade | UND | 3 | 0 | 0 |  | 8311 |  | 0
19386 | 0028 | Lanterna clinica Lâmpada LED: • Lâmpada LED • Vida útil LED 10.000 horas • Botão Liga/Desliga e Mantém Ligado • Com Clip de Bolso • Funciona com 2 Pilhas AAA (palito) • Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) *inclusas; • Medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro; | UND | 3 | 0 | 0 |  | 8312 |  | 0
19387 | 0029 | Martelo de reflexo: • Cabeça com dois lados de borracha sintética (pontas redonda); • Escova rosqueada no cabo; • Agulha inserida na cabeça; • Comprimento 19 cm; • Não estéril e reutilizável | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8313 |  | 0
19406 | 0030 | Mesa Ginecológica: • Estrutura esmaltada pintada na cor branca, construída em tubos pintados de 1”1/4. • Leito estofado dividido em três partes, encosto regulável e apoio para os pés. • Concha em alumínio fundido assento fixo, pés com ponteiras plásticas dimensões 1,80x0,50x0,88m, revestimento em corano . • Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó, suporta até 150 KG, gaveta para escoamento em inox. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8314 |  | 0
19407 | 0031 | Mesa para computador: • Material da estrutura: mdp de 15 mm, peso máximo suportado: 25,000 kg. • Corrediças metálicas, puxador em alumínio prateleiras fixas: 01 possui 06 sapatas plásticas de 5 mm diferenciais, puxadores em alumínio corrediças metálicas sistema de montagem: parafusos, cavilhas e minifix. • Sugerido que a montagem seja efetuada por um profissiona. • Dimensões do Produto altura: 75,50 cm largura: 121,00 cm profundidade: 42,50 cm peso total: 21,600 Kg | UND | 5 | 0 | 0 |  | 8315 |  | 0
19408 | 0032 | Mesa para impressora • Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP altura: 76 Cm. largura: 60 Cm. profundidade: 40 Cm. • Mesa Impressora 0,60 x 0,40 | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8316 |  | 0
19388 | 0033 | Nebulizador portátil: • capacidade: 8ml • potência: 2W • voltagem: 3V/1A • frequência: 120kHz • alimentação: 2x pilhas AA • taxa de atomização: 0.2 ml/min • material: plástico ABS • tamanho aproximado: 45 x 45 x 100 mm | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8317 |  | 0
19389 | 0034 | Negatoscópio: • Material: Acrílico. • Área visível 105 x 78 mm. • Dimensão do produto 130 x 110 x 7 mm. • Dimensão da embalagem 5 x 140 x 140 mm. • Alimentação 127/220 VAC (bivolt automático). • Freqüência 50/60 HZ. • Sistema de iluminação por LED | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8318 |  | 0
19390 | 0035 | Nobreak para computador/impressora: • Nobreak 1.440 va bivolt/110v • Reserva de energia com máxima estabilidade. • 6 níveis de proteção: • Queda de rede • Ruído de rede elétrica • Sobretensão de rede elétrica • Subtensão de rede elétrica • Surtos de tensão na rede • Correção de variação da rede elétrica por degrau • Tomada de 3 pinos (padrão brasileiro) • 3 tomadas de saída • Fusível resetável • Autonomia: 30 minutos • Bivolt • Potência: 1440 va Entrada: • Tensão nominal de entrada: bivolt • Variação de tensão admissível: 146vac ~ 280vac / 146vac ~ 280vac • Frequência da rede: 50hz ou 60hz Saída: • Fator de potência: 0,6 • Tensão nominal na saída: 110v • Potência nominal ativa (w): 864w • Variação da tensão na saída: 102vac ~ 132vac | UND | 5 | 0 | 0 |  | 8319 |  | 0
19391 | 0036 | Prancha longa de imobilização de coluna: • Totalmente em polietileno • Peso máximo suportado 160 Kg • Altura 5 cm • Largura 44 cm • Comprimento 183 cm • Peso 8,160 Kg | UND | 1 | 0 | 0 |  | 8320 |  | 0
19409 | 0037 | Projetor multimídia (Datashow): • Distância de projeção: 30-170 inches Idioma do menu: Português, inglês, francês, alemão, espanhol e multilíngue • Fonte de Luz: led Consumo total de energia (w): 70W • Porta de entrada: USB * 2 / HD / av / vga / hdmi • Porta de saída de áudio: Áudio (3,5 mm) Lente de projeção: lente de vidro multicamada • Tela de proporção: 4: 3/16: 9 Método de projeção: projeção frontal / projeção traseira / suspensa Ruído de trabalho (db): menos de 25dB • Brilho: 3500 Lumen resolução Padrão: 1280*720 valor de brilho uniforme: 98% • Contraste Padão: 3000:1 tamanho da tela de projeção: 30-170 polegadas Fonte de energia: 100V-260V ( 10%), 50 / 60Hz Tamanho: 25 X 17 X 8 (cm) Peso: 1.28 kg | UND | 13 | 0 | 0 |  | 8321 |  | 0
19392 | 0038 | Relógio parede: • Termômetro calendário com Led • Quatro botões na parte traseira para definir a hora e data. Ele também tem um • Memória embutida para uma falha de energia para manter os dados. • Construção de plástico. Adaptador de operação 110- 220V ac - 5V 500mAh • Relógio, Modo 12 ou 24h com calendário e sensor temperatura incluso • Gabinete em plastico resistente muito leve e design compacto na cor preta; • Displays com alta performance para visualização em ambientes internos; • Cores do Display: Vermelho. • Botões laterais para controle e acesso do equipamento; • Visualização: até 30m. Uso interno. • bivolt: 110 ou 220V automático | UND | 10 | 0 | 0 |  | 8322 |  | 0
19393 | 0039 | Roteador (Lan): • 4 x LAN 10/100/1000 Mbps • 1 x WAN 10/100/1000 Mbps • Botão Reset • Botão Liga/Desliga • 2,4GHz (até 300 Mbps¹) • 5GHz (até 867 Mbps¹) • 6 antenas externas de 7dBi • Assistente de configuração • Suporta IPv4 e IPv6 • Gerenciamento Remoto • Servidor Virtual • DMZ (Demilitarized Zone) | UND | 1 | 0 | 0 |  | 8323 |  | 0
19394 | 0040 | Telefone: • Suporte a uma conta SIP • Display gráfico de 128 × 32 pixels • Tecla dedicada para realização de conferência • Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal • Teclas para correio de voz2, sigilo (mute), • viva-voz e atendimento via headset, todas com sinalização por LED • Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e rediscar • 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps • Possibilidade de instalação em mesa ou parede • Sinalização de campainha por LED • 2 O Correio de voz é um recurso do servidor IP • Temperatura: 0 a 45 °C • Umidade: 0 a 85% • LAN (PC port): 10/100 Mbps • WAN (Internet port): 10/100 Mbps • Consumo aproximado: 2,5 W Fonte: Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: • DC 7 V / 500 mA • Tipo do display: 128 × 32 gráfico monocromático • Codecs de áudio: G711-A, G711-U, G722, G726 e G729 • Histórico: 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv) | UND | 4 | 0 | 0 |  | 8324 |  | 0
19396 | 0041 | Ultrasson odontologicoU: • Potência: 35W; • Dimensões do produto: 380 x 260 x 89 mm; • Peso total bruto: 3,2 kg; • Pressão de entrada de água: 0,01—0,50Mpa ~ 0-300ml/min • Pressão de entrada de ar comprimido: 0,65-0,90Mpa ~ 300-2000ml/min-- • Acionamento: Pedal; • Consumo: 50 VA; • Frequência do Ultrassom: 30 KHz (variação de 10% para mais ou menos); • Voltagem: Bivolt (100-240V ~ 50/60Hz ~ 0,55A; • Voltagem de entrada: 24V ~ 1A; | UND | 2 | 0 | 0 |  | 8325 |  | 0
19395 | 0042 | Ventilador: • No de velocidades: 3 • Grade: Removível • Dimensões: (LxAxP) 56x57x30 cm • Peso: 3,7 kg • Material • Polipropileno e Metal • Diâmetro (cm): 50 • Tensão/Voltagem 110V • Potência (W): 150 • Ventilador de Mesa | UND | 3 | 0 | 0 |  | 8326 |  | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)